## Profilschar Netzgebiet Kassel
9900332000002 | [BDEW-Codenummer/ILN] |  |  |  | Lastprofil der Städtischen Werke Netz+Service GmbH für das Netzgebiet Kassel
SP | [Bezeichnung der Profilschar]
20 | [Bezugstemperatur für TMZ in °C]
0 | [Begrenzungskonstante]
2009-01-01 | [Profilschar gültig ab]
2 | [Einheit (1=K/h, 2=kW, 3=kWh)]
TBezug = 17° | 24/7 | 0 [TMZ in K] | 1 [TMZ in K] | 2 [TMZ in K] | 3 [TMZ in K] | 4 [TMZ in K] | 5 [TMZ in K] | 6 [TMZ in K] | 7 [TMZ in K] | 8 [TMZ in K] | 9 [TMZ in K] | 10 [TMZ in K] | 11 [TMZ in K] | 12 [TMZ in K] | 13 [TMZ in K] | 14 [TMZ in K] | 15 [TMZ in K] | 16 [TMZ in K] | 17 [TMZ in K] | 18 [TMZ in K] | 19 [TMZ in K] | 20 [TMZ in K] | 21 [TMZ in K] | 22 [TMZ in K] | 23 [TMZ in K] | 24 [TMZ in K] | 25 [TMZ in K] | 26 [TMZ in K] | 27 [TMZ in K] | 28 [TMZ in K] | 29 [TMZ in K] | 30 [TMZ in K] | 31 [TMZ in K] | 32 [TMZ in K] | 33 [TMZ in K] | 34 [TMZ in K]
| Grad | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17
Temperatur in Celsius |  | >= 20° | 19° | 18° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 12° | 11° | 10° | 9° | 8° | 7° | 6° | 5° | 4° | 3° | 2° | 1° | 0° | -1° | -2° | -3° | -4° | -5° | -6° | -7° | -8° | -9° | -10° | -11° | -12° | -13° | -14° | -15° | -16° | -17° | -18° | -19° | <= -20°
[Zeit von] | [Zeit bis] | 0 [TMZ in K] | 1 [TMZ in K] | 2 [TMZ in K] | 3 [TMZ in K] | 4 [TMZ in K] | 5 [TMZ in K] | 6 [TMZ in K] | 7 [TMZ in K] | 8 [TMZ in K] | 9 [TMZ in K] | 10 [TMZ in K] | 11 [TMZ in K] | 12 [TMZ in K] | 13 [TMZ in K] | 14 [TMZ in K] | 15 [TMZ in K] | 16 [TMZ in K] | 17 [TMZ in K] | 18 [TMZ in K] | 19 [TMZ in K] | 20 [TMZ in K] | 21 [TMZ in K] | 22 [TMZ in K] | 23 [TMZ in K] | 24 [TMZ in K] | 25 [TMZ in K] | 26 [TMZ in K] | 27 [TMZ in K] | 28 [TMZ in K] | 29 [TMZ in K] | 30 [TMZ in K] | 31 [TMZ in K] | 32 [TMZ in K] | 33 [TMZ in K] | 34 [TMZ in K] | 35 [TMZ in K] | 36 [TMZ in K] | 37 [TMZ in K] | 38 [TMZ in K] | 39 [TMZ in K] | 40 [TMZ in K]
0:00 | 0:15 | 0 | 0.00084 | 0.00259 | 0.00595 | 0.011759 | 0.02107 | 0.03535 | 0.056 | 0.084449 | 0.12207 | 0.16969 | 0.22783 | 0.29613 | 0.3739 | 0.4596 | 0.5515 | 0.64763 | 0.73498 | 0.82056 | 0.9036 | 0.98394 | 1.0623 | 1.1393 | 1.2162 | 1.2936 | 1.372 | 1.4513 | 1.5308 | 1.6094 | 1.6857 | 1.7581 | 1.8253 | 1.886 | 1.9395 | 1.9854 | 2.0238 | 2.0549 | 2.0794 | 2.0979 | 2.1113 | 2.1201
0:15 | 0:30 | 0 | 0.00042 | 0.001469 | 0.0035 | 0.007139 | 0.0133 | 0.023169 | 0.03811 | 0.05949 | 0.08905 | 0.12804 | 0.17747 | 0.23805 | 0.30967 | 0.39175 | 0.48306 | 0.58209 | 0.67679 | 0.77269 | 0.86838 | 0.96308 | 1.0564 | 1.1483 | 1.2388 | 1.3282 | 1.4163 | 1.5025 | 1.5859 | 1.6656 | 1.7404 | 1.8092 | 1.8711 | 1.9255 | 1.9724 | 2.0117 | 2.0441 | 2.07 | 2.0903 | 2.1055 | 2.1164 | 2.1233
0:30 | 0:45 | 0 | 0.00021 | 0.00077 | 0.001959 | 0.00413 | 0.00805 | 0.01452 | 0.024799 | 0.04022 | 0.062379 | 0.092939 | 0.13346 | 0.18522 | 0.24905 | 0.32532 | 0.41361 | 0.51315 | 0.61339 | 0.71848 | 0.82661 | 0.93587 | 1.045 | 1.1525 | 1.2576 | 1.3593 | 1.4568 | 1.549 | 1.6354 | 1.7149 | 1.7871 | 1.8513 | 1.9075 | 1.9558 | 1.9966 | 2.0304 | 2.0579 | 2.0799 | 2.0971 | 2.11 | 2.1192 | 2.1251
0:45 | 1:00 | 0 | 0.00014 | 0.00042 | 0.00105 | 0.00224 | 0.004649 | 0.0087 | 0.015509 | 0.026149 | 0.042149 | 0.065299 | 0.09742 | 0.14024 | 0.19559 | 0.26453 | 0.34786 | 0.44574 | 0.54901 | 0.66111 | 0.77981 | 0.90246 | 1.0264 | 1.1491 | 1.2682 | 1.3817 | 1.488 | 1.5859 | 1.6746 | 1.7536 | 1.823 | 1.883 | 1.9342 | 1.9773 | 2.0132 | 2.0427 | 2.0667 | 2.086 | 2.1011 | 2.1125 | 2.1207 | 2.126
1:00 | 1:15 | 0 | 7e-05 | 0.00021 | 0.000489 | 0.00122 | 0.002609 | 0.00508 | 0.009419 | 0.01663 | 0.02795 | 0.045149 | 0.070069 | 0.105 | 0.15211 | 0.2135 | 0.2907 | 0.38486 | 0.4885 | 0.60467 | 0.73065 | 0.86342 | 0.99939 | 1.1347 | 1.2659 | 1.39 | 1.5045 | 1.6078 | 1.6991 | 1.7784 | 1.8462 | 1.9034 | 1.9511 | 1.9907 | 2.0233 | 2.05 | 2.0718 | 2.0893 | 2.1032 | 2.1138 | 2.1215 | 2.1264
1:15 | 1:30 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.00024 | 0.00062 | 0.001509 | 0.003049 | 0.00592 | 0.010829 | 0.019029 | 0.032039 | 0.0517 | 0.080449 | 0.12075 | 0.17524 | 0.24611 | 0.33523 | 0.43671 | 0.5531 | 0.68213 | 0.82038 | 0.96366 | 1.1075 | 1.2476 | 1.3799 | 1.5015 | 1.6102 | 1.7053 | 1.7865 | 1.8549 | 1.9116 | 1.9583 | 1.9965 | 2.0277 | 2.0532 | 2.074 | 2.0907 | 2.1041 | 2.1144 | 2.1218 | 2.1266
1:30 | 1:45 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0.00043 | 0.000989 | 0.002109 | 0.00432 | 0.00811 | 0.01471 | 0.025359 | 0.04199 | 0.06677 | 0.10242 | 0.15151 | 0.21674 | 0.30019 | 0.39719 | 0.51015 | 0.63722 | 0.77526 | 0.92003 | 1.0671 | 1.2114 | 1.349 | 1.476 | 1.5902 | 1.6902 | 1.7757 | 1.8475 | 1.9068 | 1.9554 | 1.9948 | 2.0268 | 2.0528 | 2.0738 | 2.0907 | 2.1041 | 2.1144 | 2.1218 | 2.1266
1:45 | 2:00 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00022 | 0.0005 | 0.00103 | 0.002189 | 0.00437 | 0.0081 | 0.01441 | 0.02459 | 0.0403 | 0.06363 | 0.096879 | 0.14267 | 0.20336 | 0.28116 | 0.37183 | 0.47805 | 0.59843 | 0.73046 | 0.87057 | 1.0146 | 1.1583 | 1.2971 | 1.4275 | 1.5466 | 1.6525 | 1.7444 | 1.8226 | 1.8877 | 1.9413 | 1.9848 | 2.02 | 2.0483 | 2.071 | 2.089 | 2.1031 | 2.1138 | 2.1215 | 2.1265
2:00 | 2:15 | 0 | 3e-05 | 0.00012 | 0.0003 | 0.00076 | 0.00161 | 0.00313 | 0.005879 | 0.010509 | 0.017899 | 0.029309 | 0.04607 | 0.07007 | 0.10324 | 0.14755 | 0.20509 | 0.27747 | 0.36065 | 0.4575 | 0.56731 | 0.68832 | 0.81813 | 0.95353 | 1.0911 | 1.2271 | 1.3579 | 1.4805 | 1.5925 | 1.6921 | 1.7789 | 1.8528 | 1.9143 | 1.965 | 2.0059 | 2.0387 | 2.0646 | 2.085 | 2.1007 | 2.1124 | 2.1207 | 2.126
2:15 | 2:30 | 0 | 6e-05 | 0.00024 | 0.0006 | 0.00132 | 0.00274 | 0.00518 | 0.00916 | 0.015509 | 0.025119 | 0.03904 | 0.05853 | 0.084969 | 0.11975 | 0.16409 | 0.21943 | 0.28687 | 0.36188 | 0.44773 | 0.54427 | 0.65076 | 0.76596 | 0.88813 | 1.0149 | 1.1438 | 1.2716 | 1.3953 | 1.5121 | 1.6196 | 1.7161 | 1.8006 | 1.8727 | 1.9329 | 1.9823 | 2.0219 | 2.0532 | 2.0775 | 2.0959 | 2.1095 | 2.1191 | 2.1251
2:30 | 2:45 | 0 | 0.00012 | 0.00045 | 0.00114 | 0.0024 | 0.00465 | 0.00847 | 0.01439 | 0.02326 | 0.035999 | 0.053549 | 0.07682 | 0.10674 | 0.14399 | 0.18923 | 0.24299 | 0.3057 | 0.37236 | 0.4466 | 0.52878 | 0.619 | 0.71726 | 0.82316 | 0.9358 | 1.0538 | 1.1749 | 1.2964 | 1.4155 | 1.5292 | 1.6349 | 1.7304 | 1.8144 | 1.8864 | 1.9466 | 1.9954 | 2.0343 | 2.0645 | 2.0874 | 2.1041 | 2.1158 | 2.1232
2:45 | 3:00 | 0 | 0.00027 | 0.00084 | 0.00201 | 0.00414 | 0.00771 | 0.01335 | 0.02188 | 0.03401 | 0.05059 | 0.07235 | 0.09992 | 0.13363 | 0.17355 | 0.21969 | 0.27185 | 0.33002 | 0.38843 | 0.45143 | 0.51952 | 0.59352 | 0.67437 | 0.76291 | 0.85941 | 0.9637 | 1.0746 | 1.1903 | 1.3081 | 1.4248 | 1.5374 | 1.6428 | 1.7387 | 1.8233 | 1.8959 | 1.9563 | 2.0053 | 2.0437 | 2.073 | 2.0945 | 2.1096 | 2.1193
3:00 | 3:15 | 0 | 0.00048 | 0.0015 | 0.00345 | 0.00678 | 0.01212 | 0.02022 | 0.03186 | 0.0478 | 0.06863 | 0.09481 | 0.1265 | 0.16357 | 0.20567 | 0.25208 | 0.30239 | 0.35608 | 0.40686 | 0.4595 | 0.51485 | 0.57415 | 0.63885 | 0.71051 | 0.79054 | 0.87967 | 0.97783 | 1.084 | 1.1962 | 1.3119 | 1.4276 | 1.5402 | 1.6461 | 1.7429 | 1.8285 | 1.9019 | 1.9629 | 2.0119 | 2.05 | 2.0785 | 2.0989 | 2.1124
3:15 | 3:30 | 0 | 0.00084 | 0.00255 | 0.00558 | 0.01056 | 0.01821 | 0.02928 | 0.04449 | 0.06444 | 0.08953 | 0.11978 | 0.15492 | 0.19456 | 0.23781 | 0.28373 | 0.33167 | 0.38084 | 0.42471 | 0.46857 | 0.51327 | 0.56015 | 0.61104 | 0.66783 | 0.73236 | 0.80617 | 0.88997 | 0.98386 | 1.0868 | 1.1968 | 1.3112 | 1.4265 | 1.5392 | 1.6458 | 1.7436 | 1.8302 | 1.9046 | 1.9662 | 2.0155 | 2.0534 | 2.0813 | 2.1005
3:30 | 3:45 | 0 | 0.00141 | 0.00408 | 0.00861 | 0.01572 | 0.02613 | 0.04056 | 0.05955 | 0.08349 | 0.11238 | 0.14602 | 0.18367 | 0.22464 | 0.26794 | 0.31247 | 0.35742 | 0.40237 | 0.4403 | 0.47701 | 0.51336 | 0.55062 | 0.59057 | 0.63505 | 0.68608 | 0.7455 | 0.81479 | 0.89485 | 0.98552 | 1.0859 | 1.1941 | 1.3074 | 1.4222 | 1.5351 | 1.6424 | 1.7411 | 1.8288 | 1.9041 | 1.9664 | 2.016 | 2.0539 | 2.0811
3:45 | 4:00 | 0 | 0.00222 | 0.00624 | 0.01269 | 0.02235 | 0.03588 | 0.05385 | 0.07656 | 0.10407 | 0.13611 | 0.17205 | 0.21112 | 0.25219 | 0.29445 | 0.33684 | 0.37873 | 0.41965 | 0.45277 | 0.48399 | 0.51422 | 0.54453 | 0.57631 | 0.61134 | 0.65135 | 0.69838 | 0.75418 | 0.82004 | 0.89687 | 0.98479 | 1.0828 | 1.1891 | 1.3011 | 1.4153 | 1.5281 | 1.6359 | 1.7355 | 1.8242 | 1.9004 | 1.9635 | 2.0135 | 2.0513
4:00 | 4:15 | 0 | 0.00336 | 0.00909 | 0.01791 | 0.03045 | 0.04728 | 0.0687 | 0.09477 | 0.12519 | 0.15939 | 0.19659 | 0.2358 | 0.27606 | 0.31651 | 0.3564 | 0.39519 | 0.43269 | 0.46191 | 0.48925 | 0.51524 | 0.54075 | 0.56695 | 0.59515 | 0.62682 | 0.6638 | 0.70779 | 0.76056 | 0.82339 | 0.89724 | 0.98235 | 1.0779 | 1.1821 | 1.2926 | 1.406 | 1.5185 | 1.6266 | 1.7268 | 1.8164 | 1.8936 | 1.9574 | 2.008
4:15 | 4:30 | 0 | 0.00489 | 0.01272 | 0.02415 | 0.03975 | 0.05982 | 0.08439 | 0.11319 | 0.14568 | 0.18111 | 0.21849 | 0.25698 | 0.29565 | 0.33387 | 0.37114 | 0.40712 | 0.44183 | 0.46823 | 0.49284 | 0.51608 | 0.53858 | 0.56113 | 0.58474 | 0.61053 | 0.63985 | 0.67437 | 0.71572 | 0.76563 | 0.82558 | 0.89644 | 0.97859 | 1.0714 | 1.1734 | 1.2821 | 1.3943 | 1.5064 | 1.6145 | 1.7152 | 1.8056 | 1.8837 | 1.9483
4:30 | 4:45 | 0 | 0.00675 | 0.01701 | 0.03132 | 0.04995 | 0.07296 | 0.10014 | 0.13092 | 0.16458 | 0.20025 | 0.23703 | 0.27414 | 0.31089 | 0.34683 | 0.38166 | 0.41536 | 0.44792 | 0.47231 | 0.49511 | 0.51671 | 0.53738 | 0.55779 | 0.57845 | 0.60021 | 0.62415 | 0.6515 | 0.68382 | 0.72269 | 0.76984 | 0.82679 | 0.89459 | 0.97366 | 1.0636 | 1.1631 | 1.2697 | 1.3805 | 1.4918 | 1.5998 | 1.7008 | 1.7919 | 1.8708
4:45 | 5:00 | 0 | 0.00897 | 0.02187 | 0.03903 | 0.06048 | 0.08601 | 0.11511 | 0.14709 | 0.18108 | 0.21627 | 0.25188 | 0.28731 | 0.32208 | 0.35595 | 0.3888 | 0.42066 | 0.45172 | 0.47483 | 0.49651 | 0.51707 | 0.53681 | 0.55591 | 0.57485 | 0.59412 | 0.61441 | 0.63669 | 0.66222 | 0.69242 | 0.72886 | 0.77332 | 0.82723 | 0.89185 | 0.96772 | 1.0545 | 1.1512 | 1.2556 | 1.3647 | 1.475 | 1.5825 | 1.6837 | 1.7753
5:00 | 5:15 | 0 | 0.01146 | 0.02706 | 0.04695 | 0.07086 | 0.09831 | 0.12861 | 0.16104 | 0.19473 | 0.22899 | 0.26319 | 0.29691 | 0.32991 | 0.36204 | 0.39336 | 0.42396 | 0.4539 | 0.47624 | 0.49731 | 0.51737 | 0.53646 | 0.55494 | 0.57292 | 0.59066 | 0.6087 | 0.62767 | 0.64847 | 0.67219 | 0.70033 | 0.73438 | 0.77608 | 0.82696 | 0.88829 | 0.96083 | 1.0444 | 1.1381 | 1.2399 | 1.3471 | 1.456 | 1.5629 | 1.664
5:15 | 5:30 | 0 | 0.00996 | 0.02328 | 0.03996 | 0.05967 | 0.08199 | 0.10626 | 0.13188 | 0.15822 | 0.18477 | 0.21108 | 0.23691 | 0.26217 | 0.28677 | 0.31083 | 0.33441 | 0.3576 | 0.37484 | 0.39123 | 0.40678 | 0.4217 | 0.43602 | 0.44978 | 0.46326 | 0.47666 | 0.4904 | 0.50508 | 0.52139 | 0.54033 | 0.56322 | 0.59127 | 0.62597 | 0.6685 | 0.7199 | 0.78043 | 0.84986 | 0.92695 | 1.0099 | 1.0959 | 1.182 | 1.2651
5:30 | 5:45 | 0 | 0.00972 | 0.02229 | 0.03756 | 0.05511 | 0.07452 | 0.09525 | 0.11679 | 0.13863 | 0.16044 | 0.18195 | 0.20307 | 0.22371 | 0.24393 | 0.26379 | 0.28335 | 0.3027 | 0.31707 | 0.33078 | 0.3439 | 0.35634 | 0.36835 | 0.37982 | 0.39091 | 0.40172 | 0.41248 | 0.42359 | 0.43543 | 0.44883 | 0.46451 | 0.48361 | 0.50721 | 0.53654 | 0.57273 | 0.61648 | 0.66802 | 0.72703 | 0.79248 | 0.8625 | 0.93488 | 1.0069
5:45 | 6:00 | 0 | 0.00561 | 0.01272 | 0.02121 | 0.03087 | 0.04143 | 0.05262 | 0.06417 | 0.07584 | 0.08745 | 0.09891 | 0.11013 | 0.12114 | 0.13191 | 0.14253 | 0.153 | 0.16338 | 0.17109 | 0.17847 | 0.18551 | 0.19221 | 0.19867 | 0.20482 | 0.21073 | 0.21651 | 0.22215 | 0.22786 | 0.23384 | 0.2405 | 0.24822 | 0.25748 | 0.26893 | 0.28324 | 0.30102 | 0.32276 | 0.34862 | 0.3785 | 0.41207 | 0.44829 | 0.48622 | 0.52437
6:00 | 6:15 | 0 | 0.00654 | 0.01449 | 0.02361 | 0.03366 | 0.0444 | 0.05553 | 0.06684 | 0.07812 | 0.08934 | 0.10035 | 0.11121 | 0.12189 | 0.13242 | 0.14286 | 0.15321 | 0.1635 | 0.17115 | 0.1785 | 0.18551 | 0.19221 | 0.19861 | 0.20476 | 0.2106 | 0.2162 | 0.2216 | 0.22685 | 0.23215 | 0.23774 | 0.24383 | 0.2509 | 0.25944 | 0.26999 | 0.28323 | 0.29987 | 0.32029 | 0.34479 | 0.37342 | 0.40571 | 0.44097 | 0.47805
6:15 | 6:30 | 0 | 0.00189 | 0.00387 | 0.00591 | 0.00798 | 0.01005 | 0.01212 | 0.01419 | 0.01626 | 0.0183 | 0.02034 | 0.02238 | 0.02442 | 0.02646 | 0.0285 | 0.03054 | 0.03258 | 0.034071 | 0.035531 | 0.03693 | 0.038267 | 0.039544 | 0.040759 | 0.041913 | 0.042979 | 0.044011 | 0.044982 | 0.045892 | 0.04674 | 0.047527 | 0.048285 | 0.049003 | 0.049712 | 0.050406 | 0.051238 | 0.052145 | 0.053263 | 0.054745 | 0.056742 | 0.059283 | 0.062637
6:30 | 6:45 | 0 | 0.00195 | 0.00396 | 0.006 | 0.00804 | 0.01011 | 0.01218 | 0.01422 | 0.01626 | 0.0183 | 0.02034 | 0.02238 | 0.02442 | 0.02646 | 0.0285 | 0.03054 | 0.03258 | 0.034071 | 0.035531 | 0.03693 | 0.038267 | 0.039544 | 0.040759 | 0.041913 | 0.042979 | 0.044011 | 0.044982 | 0.045892 | 0.04674 | 0.047527 | 0.04823 | 0.048949 | 0.049605 | 0.050198 | 0.05088 | 0.051544 | 0.052331 | 0.053355 | 0.054678 | 0.056441 | 0.058783
6:45 | 7:00 | 0 | 0.00198 | 0.00402 | 0.00606 | 0.0081 | 0.01014 | 0.01218 | 0.01425 | 0.01629 | 0.01833 | 0.02034 | 0.02238 | 0.02442 | 0.02646 | 0.0285 | 0.03054 | 0.03258 | 0.034071 | 0.035531 | 0.03693 | 0.038267 | 0.039544 | 0.040759 | 0.041913 | 0.042979 | 0.044011 | 0.044982 | 0.045892 | 0.04674 | 0.047527 | 0.04823 | 0.048895 | 0.049552 | 0.050094 | 0.050677 | 0.051244 | 0.051842 | 0.052491 | 0.053365 | 0.054516 | 0.056095
7:00 | 7:15 | 0 | 0.00201 | 0.00405 | 0.00609 | 0.00813 | 0.01017 | 0.01221 | 0.01425 | 0.01629 | 0.01833 | 0.02034 | 0.02238 | 0.02442 | 0.02646 | 0.0285 | 0.03054 | 0.03258 | 0.034071 | 0.035531 | 0.03693 | 0.038267 | 0.039544 | 0.040759 | 0.041913 | 0.042979 | 0.044011 | 0.044982 | 0.045892 | 0.04674 | 0.047527 | 0.04823 | 0.048895 | 0.049499 | 0.050094 | 0.050574 | 0.051094 | 0.051548 | 0.05206 | 0.052615 | 0.053369 | 0.054393
7:15 | 7:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7:30 | 7:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7:45 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8:00 | 8:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8:15 | 8:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8:30 | 8:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8:45 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9:00 | 9:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9:15 | 9:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9:30 | 9:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9:45 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:00 | 10:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:15 | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:30 | 10:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:45 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:00 | 11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:15 | 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:30 | 11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:45 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:00 | 12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:15 | 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:30 | 12:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:45 | 13:00 | 0 | 0.002519 | 0.00581 | 0.009939 | 0.01477 | 0.02009 | 0.02583 | 0.03185 | 0.037869 | 0.043959 | 0.04991 | 0.055719 | 0.061389 | 0.066919 | 0.07238 | 0.077769 | 0.083019 | 0.086945 | 0.090714 | 0.094325 | 0.097713 | 0.10094 | 0.10411 | 0.10706 | 0.10985 | 0.11256 | 0.11523 | 0.11777 | 0.12032 | 0.123 | 0.12579 | 0.12884 | 0.13226 | 0.13618 | 0.14057 | 0.1455 | 0.15093 | 0.15678 | 0.16282 | 0.16888 | 0.17472
13:00 | 13:15 | 0 | 0.001959 | 0.00476 | 0.0084 | 0.012879 | 0.01799 | 0.023659 | 0.02968 | 0.035909 | 0.04228 | 0.04851 | 0.0546 | 0.060619 | 0.06636 | 0.07196 | 0.077489 | 0.08288 | 0.086877 | 0.090647 | 0.094258 | 0.097713 | 0.10097 | 0.10414 | 0.10711 | 0.10998 | 0.11274 | 0.11553 | 0.11829 | 0.12113 | 0.1242 | 0.12752 | 0.13121 | 0.13536 | 0.14011 | 0.14534 | 0.15106 | 0.15714 | 0.16347 | 0.16972 | 0.17568 | 0.18117
13:15 | 13:30 | 0 | 0.00154 | 0.00378 | 0.00686 | 0.010779 | 0.01554 | 0.021 | 0.027019 | 0.03339 | 0.0399 | 0.04648 | 0.052989 | 0.059289 | 0.06538 | 0.07133 | 0.077 | 0.0826 | 0.086669 | 0.090578 | 0.094191 | 0.097674 | 0.101 | 0.10413 | 0.10722 | 0.11019 | 0.11311 | 0.11612 | 0.11917 | 0.12243 | 0.12604 | 0.13001 | 0.13446 | 0.13947 | 0.14505 | 0.15104 | 0.15739 | 0.16386 | 0.17032 | 0.17643 | 0.182 | 0.18687
13:30 | 13:45 | 0 | 0.00112 | 0.002869 | 0.005389 | 0.00875 | 0.01302 | 0.018059 | 0.023869 | 0.030169 | 0.03689 | 0.04375 | 0.05061 | 0.05733 | 0.063839 | 0.070139 | 0.07623 | 0.082039 | 0.086324 | 0.090336 | 0.094086 | 0.097638 | 0.10102 | 0.10427 | 0.10746 | 0.11056 | 0.11373 | 0.11706 | 0.12055 | 0.12438 | 0.12867 | 0.13342 | 0.13872 | 0.14453 | 0.15084 | 0.15741 | 0.1641 | 0.17065 | 0.17691 | 0.18258 | 0.18751 | 0.1916
13:45 | 14:00 | 0 | 0.002659 | 0.006439 | 0.011479 | 0.01785 | 0.02548 | 0.034369 | 0.04424 | 0.05488 | 0.06615 | 0.07763 | 0.08918 | 0.10066 | 0.11179 | 0.12264 | 0.13314 | 0.14336 | 0.15096 | 0.15796 | 0.1646 | 0.17092 | 0.17688 | 0.18257 | 0.18811 | 0.19366 | 0.19922 | 0.20493 | 0.21096 | 0.21741 | 0.22446 | 0.23216 | 0.24054 | 0.24964 | 0.25936 | 0.26954 | 0.27997 | 0.29038 | 0.30048 | 0.30998 | 0.31869 | 0.32635
14:00 | 14:15 | 0 | 0.001959 | 0.004969 | 0.00917 | 0.0147 | 0.02149 | 0.02968 | 0.03899 | 0.049419 | 0.060619 | 0.07231 | 0.08435 | 0.09632 | 0.10822 | 0.1197 | 0.1309 | 0.14164 | 0.14975 | 0.15721 | 0.16422 | 0.17076 | 0.17696 | 0.18294 | 0.18883 | 0.19479 | 0.20093 | 0.20735 | 0.21424 | 0.22172 | 0.22987 | 0.23872 | 0.24826 | 0.2584 | 0.26897 | 0.27975 | 0.29046 | 0.30082 | 0.31057 | 0.31943 | 0.32726 | 0.3339
14:15 | 14:30 | 0 | 0.00483 | 0.01162 | 0.020509 | 0.031569 | 0.04473 | 0.05978 | 0.07651 | 0.09457 | 0.11368 | 0.13349 | 0.15358 | 0.17381 | 0.19383 | 0.2135 | 0.23264 | 0.25136 | 0.26548 | 0.27866 | 0.29097 | 0.3026 | 0.31369 | 0.32431 | 0.33474 | 0.34511 | 0.35569 | 0.36658 | 0.37794 | 0.39002 | 0.40287 | 0.41667 | 0.43135 | 0.44694 | 0.46328 | 0.4802 | 0.49753 | 0.51483 | 0.53181 | 0.54795 | 0.56293 | 0.57638
14:30 | 14:45 | 0 | 0.00371 | 0.00917 | 0.016659 | 0.026319 | 0.03815 | 0.05215 | 0.068039 | 0.08561 | 0.10451 | 0.12439 | 0.14497 | 0.16583 | 0.18669 | 0.20737 | 0.22763 | 0.24736 | 0.26249 | 0.27656 | 0.28971 | 0.30208 | 0.31386 | 0.32525 | 0.33647 | 0.34781 | 0.35941 | 0.37157 | 0.38438 | 0.39799 | 0.41248 | 0.42793 | 0.44421 | 0.4613 | 0.4789 | 0.4968 | 0.51471 | 0.53217 | 0.54884 | 0.56421 | 0.57797 | 0.58986
14:45 | 15:00 | 0 | 0.004619 | 0.01127 | 0.020229 | 0.03143 | 0.044869 | 0.060269 | 0.07721 | 0.0952 | 0.11389 | 0.13279 | 0.15162 | 0.1701 | 0.18802 | 0.20545 | 0.22232 | 0.2387 | 0.25087 | 0.26226 | 0.2731 | 0.28324 | 0.29298 | 0.30226 | 0.31124 | 0.32006 | 0.32888 | 0.33776 | 0.34702 | 0.35695 | 0.36765 | 0.37944 | 0.39256 | 0.40693 | 0.42261 | 0.43944 | 0.45698 | 0.47488 | 0.4925 | 0.50933 | 0.52488 | 0.53859
15:00 | 15:15 | 0 | 0.00343 | 0.00875 | 0.0161 | 0.02583 | 0.03794 | 0.052219 | 0.06846 | 0.08631 | 0.10528 | 0.12481 | 0.14448 | 0.16401 | 0.18312 | 0.2016 | 0.21945 | 0.23663 | 0.24949 | 0.26143 | 0.27259 | 0.28308 | 0.29311 | 0.30274 | 0.31209 | 0.32152 | 0.33097 | 0.34094 | 0.35148 | 0.36297 | 0.37555 | 0.3894 | 0.40463 | 0.42109 | 0.43859 | 0.45683 | 0.47523 | 0.49338 | 0.51056 | 0.52635 | 0.54035 | 0.55216
15:15 | 15:30 | 0 | 0.00567 | 0.013929 | 0.025059 | 0.039269 | 0.05663 | 0.07686 | 0.099679 | 0.1246 | 0.15106 | 0.17857 | 0.20643 | 0.23422 | 0.26166 | 0.2884 | 0.31433 | 0.33942 | 0.35828 | 0.37583 | 0.39218 | 0.40761 | 0.42225 | 0.43644 | 0.45027 | 0.46408 | 0.47815 | 0.4928 | 0.50831 | 0.52492 | 0.54293 | 0.56253 | 0.58366 | 0.60623 | 0.62999 | 0.65456 | 0.67944 | 0.70391 | 0.72743 | 0.74933 | 0.76914 | 0.78632
15:30 | 15:45 | 0 | 0.004269 | 0.01071 | 0.019879 | 0.03199 | 0.04725 | 0.06566 | 0.08708 | 0.11109 | 0.13727 | 0.16492 | 0.19362 | 0.2226 | 0.25151 | 0.27989 | 0.30743 | 0.33409 | 0.35443 | 0.37321 | 0.39064 | 0.40704 | 0.42256 | 0.43762 | 0.45257 | 0.46766 | 0.48327 | 0.49975 | 0.51745 | 0.53656 | 0.55716 | 0.57935 | 0.60296 | 0.62766 | 0.6531 | 0.67869 | 0.70391 | 0.728 | 0.7504 | 0.77058 | 0.7882 | 0.80289
15:45 | 16:00 | 0 | 0.002939 | 0.0077 | 0.014629 | 0.024009 | 0.03619 | 0.05103 | 0.0686 | 0.08848 | 0.11032 | 0.13356 | 0.15757 | 0.18186 | 0.20601 | 0.22963 | 0.25245 | 0.27442 | 0.29112 | 0.30645 | 0.32069 | 0.33403 | 0.34667 | 0.35894 | 0.3711 | 0.38346 | 0.39634 | 0.41008 | 0.42489 | 0.44096 | 0.45854 | 0.47756 | 0.49785 | 0.51918 | 0.54104 | 0.563 | 0.58433 | 0.60458 | 0.62308 | 0.6395 | 0.65343 | 0.66481
16:00 | 16:15 | 0 | 0.00203 | 0.00553 | 0.01085 | 0.018409 | 0.028559 | 0.041509 | 0.05733 | 0.07581 | 0.09681 | 0.1197 | 0.14399 | 0.16912 | 0.19456 | 0.21962 | 0.24418 | 0.26786 | 0.28626 | 0.30311 | 0.31872 | 0.33322 | 0.34701 | 0.36045 | 0.37398 | 0.38781 | 0.4025 | 0.4182 | 0.43525 | 0.45371 | 0.47359 | 0.49469 | 0.51675 | 0.53933 | 0.56178 | 0.58363 | 0.60419 | 0.62306 | 0.6397 | 0.65393 | 0.66556 | 0.67464
16:15 | 16:30 | 0 | 0.004619 | 0.0112 | 0.02009 | 0.031359 | 0.04508 | 0.06118 | 0.07945 | 0.09947 | 0.12096 | 0.14336 | 0.16632 | 0.18928 | 0.21203 | 0.23429 | 0.25595 | 0.27684 | 0.29264 | 0.30725 | 0.32092 | 0.33372 | 0.34588 | 0.35771 | 0.36926 | 0.38087 | 0.39275 | 0.40511 | 0.41833 | 0.43248 | 0.44774 | 0.46423 | 0.48189 | 0.50055 | 0.52001 | 0.53989 | 0.55983 | 0.57928 | 0.59783 | 0.61509 | 0.63063 | 0.64415
16:30 | 16:45 | 0 | 0.0035 | 0.008679 | 0.016029 | 0.025619 | 0.03773 | 0.05236 | 0.0693 | 0.08848 | 0.10955 | 0.13195 | 0.15533 | 0.1792 | 0.20307 | 0.22669 | 0.24968 | 0.27193 | 0.289 | 0.30483 | 0.31945 | 0.33312 | 0.34616 | 0.35881 | 0.37136 | 0.38412 | 0.39738 | 0.41143 | 0.42641 | 0.44259 | 0.45989 | 0.47838 | 0.49781 | 0.51799 | 0.53854 | 0.55903 | 0.57907 | 0.5981 | 0.61577 | 0.63169 | 0.64558 | 0.65727
16:45 | 17:00 | 0 | 0.00245 | 0.006229 | 0.011759 | 0.019109 | 0.02849 | 0.0399 | 0.053269 | 0.068319 | 0.084839 | 0.10234 | 0.12054 | 0.13895 | 0.15736 | 0.17535 | 0.19281 | 0.20971 | 0.22255 | 0.23445 | 0.2454 | 0.25569 | 0.26543 | 0.27491 | 0.28432 | 0.29386 | 0.30378 | 0.31433 | 0.32564 | 0.3379 | 0.35118 | 0.36547 | 0.38069 | 0.39655 | 0.4129 | 0.42927 | 0.44531 | 0.46054 | 0.47463 | 0.48721 | 0.49801 | 0.50696
17:00 | 17:15 | 0 | 0.00175 | 0.00455 | 0.00882 | 0.01484 | 0.02275 | 0.032759 | 0.044869 | 0.058939 | 0.07476 | 0.09212 | 0.11046 | 0.12943 | 0.14871 | 0.16775 | 0.18647 | 0.20462 | 0.21873 | 0.23172 | 0.24378 | 0.25498 | 0.26569 | 0.27608 | 0.2865 | 0.29724 | 0.30846 | 0.32054 | 0.33345 | 0.34744 | 0.36236 | 0.3782 | 0.39468 | 0.41146 | 0.42828 | 0.44469 | 0.46024 | 0.47459 | 0.48741 | 0.49849 | 0.50762 | 0.51487
17:15 | 17:30 | 0 | 0.00105 | 0.0028 | 0.005389 | 0.00917 | 0.01407 | 0.020159 | 0.02744 | 0.03563 | 0.044659 | 0.05411 | 0.063839 | 0.0735 | 0.08295 | 0.09205 | 0.1008 | 0.10913 | 0.11538 | 0.12112 | 0.12646 | 0.1314 | 0.1361 | 0.1407 | 0.14521 | 0.14976 | 0.15448 | 0.1596 | 0.16513 | 0.17122 | 0.17803 | 0.18555 | 0.19377 | 0.20257 | 0.21172 | 0.22098 | 0.23 | 0.23852 | 0.24621 | 0.25292 | 0.25853 | 0.26294
17:30 | 17:45 | 0 | 0.0007 | 0.00189 | 0.00385 | 0.006789 | 0.010779 | 0.016029 | 0.02254 | 0.03024 | 0.038919 | 0.048369 | 0.05838 | 0.06853 | 0.07861 | 0.08848 | 0.098 | 0.10699 | 0.1139 | 0.12016 | 0.12584 | 0.13117 | 0.13621 | 0.1412 | 0.14608 | 0.15121 | 0.15661 | 0.16247 | 0.16895 | 0.17619 | 0.18409 | 0.19266 | 0.20177 | 0.21119 | 0.22066 | 0.22987 | 0.2385 | 0.24631 | 0.25305 | 0.25871 | 0.2632 | 0.26659
17:45 | 18:00 | 0 | 0.00042 | 0.001259 | 0.002659 | 0.00476 | 0.00791 | 0.01225 | 0.017779 | 0.02464 | 0.032759 | 0.04193 | 0.051869 | 0.0623 | 0.07301 | 0.08358 | 0.0939 | 0.1038 | 0.11157 | 0.11854 | 0.12489 | 0.1308 | 0.13645 | 0.14191 | 0.14751 | 0.15333 | 0.15961 | 0.16652 | 0.17406 | 0.18233 | 0.19131 | 0.20072 | 0.21037 | 0.22006 | 0.2294 | 0.23813 | 0.246 | 0.25284 | 0.25852 | 0.26309 | 0.26658 | 0.26909
18:00 | 18:15 | 0 | 0.00028 | 0.00077 | 0.00168 | 0.003219 | 0.00553 | 0.008889 | 0.01344 | 0.01932 | 0.02653 | 0.035 | 0.04459 | 0.055019 | 0.06604 | 0.07724 | 0.088399 | 0.09927 | 0.10799 | 0.11602 | 0.12332 | 0.13015 | 0.13665 | 0.14301 | 0.1495 | 0.15637 | 0.16369 | 0.17172 | 0.18038 | 0.18962 | 0.19929 | 0.20921 | 0.21912 | 0.22859 | 0.2374 | 0.24533 | 0.25222 | 0.25801 | 0.26263 | 0.26625 | 0.2689 | 0.27072
18:15 | 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:30 | 18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:45 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:00 | 19:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:15 | 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:30 | 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:45 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:00 | 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:15 | 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:30 | 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:45 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21:00 | 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21:15 | 21:30 | 0 | 0.007489 | 0.017429 | 0.02975 | 0.0441 | 0.06013 | 0.07735 | 0.09527 | 0.11347 | 0.13153 | 0.14931 | 0.16674 | 0.18375 | 0.20034 | 0.21658 | 0.23268 | 0.2485 | 0.26029 | 0.27153 | 0.28224 | 0.29241 | 0.30222 | 0.31148 | 0.32034 | 0.32884 | 0.33693 | 0.34476 | 0.35243 | 0.36009 | 0.36803 | 0.37641 | 0.38556 | 0.39581 | 0.40748 | 0.42065 | 0.43543 | 0.45168 | 0.46916 | 0.48726 | 0.50542 | 0.52289
21:30 | 21:45 | 0 | 0.0091 | 0.02177 | 0.037869 | 0.05726 | 0.07945 | 0.10381 | 0.1295 | 0.15596 | 0.18263 | 0.20895 | 0.23464 | 0.25977 | 0.28413 | 0.30793 | 0.33124 | 0.35413 | 0.37109 | 0.38723 | 0.40267 | 0.41727 | 0.43125 | 0.44456 | 0.45728 | 0.46949 | 0.48136 | 0.49292 | 0.50446 | 0.51627 | 0.52872 | 0.54226 | 0.55725 | 0.57413 | 0.59319 | 0.61456 | 0.638 | 0.66319 | 0.68943 | 0.71587 | 0.74154 | 0.76545
21:45 | 22:00 | 0 | 0.01505 | 0.036119 | 0.06321 | 0.09611 | 0.13405 | 0.17612 | 0.22099 | 0.26747 | 0.31458 | 0.36134 | 0.40726 | 0.45199 | 0.49553 | 0.53781 | 0.57918 | 0.61971 | 0.64971 | 0.67821 | 0.70532 | 0.73102 | 0.75562 | 0.77903 | 0.80151 | 0.82314 | 0.84423 | 0.86496 | 0.88595 | 0.9076 | 0.93071 | 0.95589 | 0.98382 | 1.0152 | 1.0502 | 1.0891 | 1.1312 | 1.1759 | 1.2219 | 1.2676 | 1.3115 | 1.3519
22:00 | 22:15 | 0 | 0.01162 | 0.0287 | 0.051869 | 0.081269 | 0.11648 | 0.15687 | 0.20125 | 0.24836 | 0.29701 | 0.34608 | 0.39459 | 0.44191 | 0.48783 | 0.53228 | 0.57526 | 0.61712 | 0.64816 | 0.67729 | 0.70481 | 0.73093 | 0.75573 | 0.77957 | 0.80247 | 0.82494 | 0.84708 | 0.86955 | 0.89289 | 0.91769 | 0.94481 | 0.97485 | 1.0083 | 1.0456 | 1.0865 | 1.1308 | 1.1773 | 1.2248 | 1.2719 | 1.3167 | 1.3579 | 1.394
22:15 | 22:30 | 0 | 0.0161 | 0.03948 | 0.070839 | 0.1106 | 0.15834 | 0.21329 | 0.27405 | 0.33915 | 0.40698 | 0.47586 | 0.54446 | 0.61194 | 0.67767 | 0.7413 | 0.8029 | 0.86271 | 0.90716 | 0.94878 | 0.98796 | 1.025 | 1.0602 | 1.0941 | 1.1269 | 1.159 | 1.1912 | 1.2241 | 1.2585 | 1.2952 | 1.3352 | 1.3793 | 1.4279 | 1.4813 | 1.5392 | 1.6007 | 1.6646 | 1.7292 | 1.7925 | 1.8526 | 1.9076 | 1.9559
22:30 | 22:45 | 0 | 0.01197 | 0.03045 | 0.05635 | 0.09051 | 0.13321 | 0.18403 | 0.2422 | 0.30625 | 0.37457 | 0.44555 | 0.51737 | 0.5887 | 0.65856 | 0.72628 | 0.79159 | 0.85451 | 0.90163 | 0.94527 | 0.98605 | 1.0243 | 1.0608 | 1.0958 | 1.1303 | 1.1646 | 1.1997 | 1.2365 | 1.2757 | 1.3185 | 1.3653 | 1.4168 | 1.473 | 1.5336 | 1.5977 | 1.6639 | 1.7304 | 1.7954 | 1.8567 | 1.9127 | 1.9619 | 2.0033
22:45 | 23:00 | 0 | 0.00861 | 0.02254 | 0.043119 | 0.071469 | 0.10822 | 0.15379 | 0.20769 | 0.26908 | 0.33649 | 0.40824 | 0.48251 | 0.55748 | 0.63178 | 0.70423 | 0.77415 | 0.8414 | 0.89235 | 0.93919 | 0.98247 | 1.023 | 1.0615 | 1.0988 | 1.1359 | 1.1735 | 1.2128 | 1.2546 | 1.3001 | 1.3497 | 1.404 | 1.4631 | 1.5263 | 1.5927 | 1.661 | 1.7293 | 1.7957 | 1.8582 | 1.9152 | 1.9652 | 2.0074 | 2.0414
23:00 | 23:15 | 0 | 0.005879 | 0.016029 | 0.03164 | 0.05425 | 0.084769 | 0.12411 | 0.17241 | 0.22932 | 0.29393 | 0.36477 | 0.44002 | 0.51775 | 0.59611 | 0.67359 | 0.74889 | 0.82151 | 0.87768 | 0.92912 | 0.97649 | 1.0206 | 1.0625 | 1.1034 | 1.1444 | 1.1867 | 1.2316 | 1.2798 | 1.3323 | 1.3894 | 1.4512 | 1.5169 | 1.5857 | 1.6559 | 1.7259 | 1.7936 | 1.8571 | 1.915 | 1.9657 | 2.0086 | 2.0435 | 2.0703
23:15 | 23:30 | 0 | 0.00385 | 0.01085 | 0.022329 | 0.03948 | 0.063839 | 0.096389 | 0.13804 | 0.189 | 0.24885 | 0.31668 | 0.39098 | 0.46983 | 0.5513 | 0.63325 | 0.71423 | 0.793 | 0.85587 | 0.91359 | 0.96678 | 1.0164 | 1.0636 | 1.1099 | 1.1567 | 1.2054 | 1.2571 | 1.3128 | 1.3728 | 1.4373 | 1.5055 | 1.5764 | 1.6486 | 1.72 | 1.7889 | 1.8534 | 1.912 | 1.9635 | 2.0071 | 2.0427 | 2.0706 | 2.0911
23:30 | 23:45 | 0 | 0.00245 | 0.00707 | 0.01505 | 0.02758 | 0.04613 | 0.07203 | 0.10647 | 0.15029 | 0.2037 | 0.26645 | 0.33746 | 0.41529 | 0.4979 | 0.58332 | 0.6694 | 0.7547 | 0.82532 | 0.89108 | 0.95223 | 1.0096 | 1.0645 | 1.1186 | 1.1732 | 1.2298 | 1.2897 | 1.3534 | 1.4208 | 1.4917 | 1.5648 | 1.6387 | 1.7116 | 1.7816 | 1.847 | 1.9062 | 1.9583 | 2.0027 | 2.0393 | 2.0681 | 2.09 | 2.1053
23:45 | 24:00 | 0 | 0.001469 | 0.00441 | 0.00966 | 0.018409 | 0.031919 | 0.051589 | 0.078889 | 0.11494 | 0.16075 | 0.21657 | 0.28211 | 0.35632 | 0.43785 | 0.52459 | 0.61464 | 0.70593 | 0.78498 | 0.86023 | 0.9314 | 0.99912 | 1.0644 | 1.1288 | 1.1934 | 1.2598 | 1.3286 | 1.4003 | 1.4745 | 1.5502 | 1.626 | 1.7004 | 1.7714 | 1.8376 | 1.8976 | 1.9504 | 1.9955 | 2.0329 | 2.0629 | 2.086 | 2.103 | 2.1145