## Profilschar Netzgebiet Kassel
9900332000002 | [BDEW-Codenummer/ILN] |  |  |  | Lastprofil der Städtischen Werke Netz+Service GmbH für das Netzgebiet Kassel
WP | [Bezeichnung der Profilschar]
21 | [Bezugstemperatur für TMZ in °C]
1 | [Begrenzungskonstante]
2014-11-01 | [Profilschar gültig ab]
2 | [Einheit (1=K/h, 2=kW, 3=kWh)]
TBezug = 17° | 24/7 | 0 [TMZ in K] | 1 [TMZ in K] | 2 [TMZ in K] | 3 [TMZ in K] | 4 [TMZ in K] | 5 [TMZ in K] | 6 [TMZ in K] | 7 [TMZ in K] | 8 [TMZ in K] | 9 [TMZ in K] | 10 [TMZ in K] | 11 [TMZ in K] | 12 [TMZ in K] | 13 [TMZ in K] | 14 [TMZ in K] | 15 [TMZ in K] | 16 [TMZ in K] | 17 [TMZ in K] | 18 [TMZ in K] | 19 [TMZ in K] | 20 [TMZ in K] | 21 [TMZ in K] | 22 [TMZ in K] | 23 [TMZ in K] | 24 [TMZ in K] | 25 [TMZ in K] | 26 [TMZ in K] | 27 [TMZ in K] | 28 [TMZ in K] | 29 [TMZ in K] | 30 [TMZ in K] | 31 [TMZ in K] | 32 [TMZ in K] | 33 [TMZ in K] | 34 [TMZ in K]
| Grad | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17
Temperatur in Celsius |  | >= 20° | 19° | 18° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 12° | 11° | 10° | 9° | 8° | 7° | 6° | 5° | 4° | 3° | 2° | 1° | 0° | -1° | -2° | -3° | -4° | -5° | -6° | -7° | -8° | -9° | -10° | -11° | -12° | -13° | -14° | -15° | -16° | -17° | -18° | -19° | <= -20°
[Zeit von] | [Zeit bis] | 1 [TMZ in K] | 2 [TMZ in K] | 3 [TMZ in K] | 4 [TMZ in K] | 5 [TMZ in K] | 6 [TMZ in K] | 7 [TMZ in K] | 8 [TMZ in K] | 9 [TMZ in K] | 10 [TMZ in K] | 11 [TMZ in K] | 12 [TMZ in K] | 13 [TMZ in K] | 14 [TMZ in K] | 15 [TMZ in K] | 16 [TMZ in K] | 17 [TMZ in K] | 18 [TMZ in K] | 19 [TMZ in K] | 20 [TMZ in K] | 21 [TMZ in K] | 22 [TMZ in K] | 23 [TMZ in K] | 24 [TMZ in K] | 25 [TMZ in K] | 26 [TMZ in K] | 27 [TMZ in K] | 28 [TMZ in K] | 29 [TMZ in K] | 30 [TMZ in K] | 31 [TMZ in K] | 32 [TMZ in K] | 33 [TMZ in K] | 34 [TMZ in K] | 35 [TMZ in K] | 36 [TMZ in K] | 37 [TMZ in K] | 38 [TMZ in K] | 39 [TMZ in K] | 40 [TMZ in K] | 41 [TMZ in K]
0:00 | 0:15 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
0:15 | 0:30 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
0:30 | 0:45 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
0:45 | 1:00 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
1:00 | 1:15 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
1:15 | 1:30 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
1:30 | 1:45 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
1:45 | 2:00 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
2:00 | 2:15 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
2:15 | 2:30 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
2:30 | 2:45 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
2:45 | 3:00 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
3:00 | 3:15 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
3:15 | 3:30 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
3:30 | 3:45 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
3:45 | 4:00 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
4:00 | 4:15 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
4:15 | 4:30 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
4:30 | 4:45 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
4:45 | 5:00 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
5:00 | 5:15 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
5:15 | 5:30 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
5:30 | 5:45 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
5:45 | 6:00 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
6:00 | 6:15 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
6:15 | 6:30 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
6:30 | 6:45 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
6:45 | 7:00 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
7:00 | 7:15 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
7:15 | 7:30 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
7:30 | 7:45 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
7:45 | 8:00 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
8:00 | 8:15 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
8:15 | 8:30 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
8:30 | 8:45 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
8:45 | 9:00 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
9:00 | 9:15 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
9:15 | 9:30 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
9:30 | 9:45 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
9:45 | 10:00 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
10:00 | 10:15 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
10:15 | 10:30 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
10:30 | 10:45 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
10:45 | 11:00 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
11:00 | 11:15 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
11:15 | 11:30 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
11:30 | 11:45 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
11:45 | 12:00 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
12:00 | 12:15 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
12:15 | 12:30 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
12:30 | 12:45 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
12:45 | 13:00 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
13:00 | 13:15 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
13:15 | 13:30 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
13:30 | 13:45 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
13:45 | 14:00 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
14:00 | 14:15 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
14:15 | 14:30 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
14:30 | 14:45 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
14:45 | 15:00 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
15:00 | 15:15 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
15:15 | 15:30 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
15:30 | 15:45 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
15:45 | 16:00 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
16:00 | 16:15 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
16:15 | 16:30 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
16:30 | 16:45 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
16:45 | 17:00 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
17:00 | 17:15 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
17:15 | 17:30 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
17:30 | 17:45 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
17:45 | 18:00 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
18:00 | 18:15 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
18:15 | 18:30 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
18:30 | 18:45 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
18:45 | 19:00 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
19:00 | 19:15 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
19:15 | 19:30 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
19:30 | 19:45 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
19:45 | 20:00 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
20:00 | 20:15 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
20:15 | 20:30 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
20:30 | 20:45 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
20:45 | 21:00 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
21:00 | 21:15 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
21:15 | 21:30 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
21:30 | 21:45 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
21:45 | 22:00 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
22:00 | 22:15 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
22:15 | 22:30 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
22:30 | 22:45 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
22:45 | 23:00 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
23:00 | 23:15 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
23:15 | 23:30 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
23:30 | 23:45 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531
23:45 | 24:00 | 0.015354 | 0.028046 | 0.039898 | 0.051789 | 0.063982 | 0.076361 | 0.088605 | 0.10031 | 0.1111 | 0.12066 | 0.12881 | 0.13548 | 0.14074 | 0.14471 | 0.1476 | 0.14962 | 0.15097 | 0.15185 | 0.15239 | 0.15271 | 0.15289 | 0.153 | 0.15305 | 0.15308 | 0.15309 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531